达拉特旗高层住宅消防安全隐患排查记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 小区名称 |  | 地址 |  |
| 建筑时间（年） |  | 最大建筑高度（m） |  | 建筑层数和数量 | （xx层有x栋） |
| 管理单位（物业）名称 |  | 管理负责人名称 |  | 联系电话 |  |
| 类别 | 内容 | 整改时限 |
| 安全管理 | 1.是否组织培训和演练 | 是□ 否□ |  |
| 2.是否建立微型消防站。 | 是□ 否□ |  |
| 3.消防控制室有无人员值班 | 是□ 否□ 持证人数： |  |
| 消防通道管理 | 4.是否堵塞、占用、锁闭疏散楼梯或安全出口。 | 是□ 否□ 隐患部位： |  |
| 5.是否堵塞、占用、锁闭消防车通道或在上方架设障碍物。 | 是□ 否□ 隐患部位： |  |
| 6.消防车通道划线标识 | 是□ 否□ |  |
| 7.建筑外墙是否设置遮挡物 | 是□ 否□ 隐患部位： |  |
| 电动车管理 | 8.是否设置电动车集中充电装置 | 是□ 否□ |  |
| 9.是否存在电动车违规停放情况 | 是□ 否□ 隐患部位： |  |
| 消防设施 | 10.是否定期进行消防设施维护保养 | 是□ 否□ |  |
| 11.室内外消火栓系统是否有水。 | 是□ 否□ |  |
| 12.常闭防火门是否关闭 | 是□ 否□ 隐患部位： |  |
| 13.自动喷水灭火系统是否保持完好有效。 | 是□否□ 不涉及□ 隐患部位： |  |
| 14.封闭楼梯间正压送风系统是否保持完好有效。 | 是□ 否□ 不涉及□隐患部位： |  |
| 15.消防控制主机是否保持完好有效。 | 是□ 否□ 不涉及隐患部位： |  |
| 16.感烟或感温火灾探测器是否保持完好有效。 | 是□否□ 不涉及隐患部位： |  |