## Sheet1
序号 | 行政合规事项 | 常见违法行为 | 法律依据 | 风险登记 | 合规建议 | 指导部门（机构/科室）
1 | 公众聚集场所在投入使用、营业前应当申请消防安全检查 | 1．公众聚集场所未经许可擅自投入使用、营业； 2．经核查公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符； 3．公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符逾期不整改或者整改后仍达不到要求。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查，作出场所符合消防技术标准和管理规定的承诺，提交规定的材料，并对其承诺和材料的真实性负责。消防救援机构对申请人提交的材料进行审查；申请材料齐全、符合法定形式的，应当予以许可。消防救援机构应当根据消防技术标准和管理规定，及时对作出承诺的公众聚集场所进行核查。 申请人选择不采用告知承诺方式办理的，消防救援机构应当自受理申请之日起十个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行检查。经检查符合消防安全要求的，应当予以许可。 公众聚集场所未经消防救援机构许可的，不得投入使用、营业。消防安全检查的具体办法，由国务院应急管理部门制定。 第五十八条 违反本法规定，有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防救援机构按照各自职权责令停止施工、停止使用或者停产停业，并处三万元以上三十万元以下罚款：（四）公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的，或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符的。 第二款核查发现公众聚集场所使用、营业情况与承诺内容不符，经责令限期改正，逾期不整改或者整改后仍达不到要求的，依法撤销相应许可。 | ★★★ | 1．申请人可以到鄂尔多斯市政务服务中心B305-B310、B313窗口或者通过“蒙速办”APP填写《公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书》或《消防安全检查申报表》，作出符合消防安全要求、具备许可条件的承诺,并提交营业执照、场所平面布置图、场所消防设施平面图、消防安全制度、灭火和应急疏散预案,以及法律、行政法规规定的其他材料。 2．可选择两种审批方式。一是告知承诺制，即单位按要求承诺后，消防救援机构审查材料后即许可，随后核查；如不选择告知承诺方式的，在提报申请材料后，由消防救援机构在规定期限进行检查，并作出许可。 3．对承诺制安检现场核查未发现与《公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书》承诺内容不符的，将该单位（场所）纳入“双随机”抽查范围；对核查发现与承诺内容不符的，应当依法予以处罚,符合临时查封条件的，应当依法予以临时查封，同时自核查之日起3个工作日内制作送达《公众聚集场所消防安全检查责令限期改正通知书》。 消防救援机构应当在责令限期改正期满或者收到当事人的复查申请之日起3个工作日内进行复查。对逾期不整改或者整改后仍达不到要求的,依法撤销许可。 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）
2 | 消防设施、器材、消防安全标志应配置、设置符合标准且保持完好有效 | 1．消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准。例如：因设置自动灭火系统、自动报警系统而为设置或灭火器数量设置不符合标准。 2．消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效。例如：自动消防灭火、报警系统无法正常使用，疏散指示标志、防火门损坏等。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； 第六十条 单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的； | ★★★ | 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，定期组织检验维修，确保完好有效。 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）
3 | 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材 | 个人、单位擅自拆除、停用消防设施、器材 | 【法律】《中华人民共和国消防法》 第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（二）损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的； 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | ★★★ | 个人、单位不得擅自损坏、停用、挪用建筑消防设施，如因特殊原因确需停用、挪用消防设施、器材的需落实消安全保护措施并报备消防救援机构。 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）
4 | 任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 个人、单位占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口 | 【法律】《中华人民共和国消防法》 第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（三）占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的； 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。 | ★★★ | 疏散通道、安全出口作为生命逃生通道要确保畅通，禁止占用、堵塞疏散通道和楼梯间；疏散出口、安全出口的门不应锁闭；封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应完好，门上应有正确启闭状态的标识，保证其正常使用：安全出口、疏散门不得设置门槛和其他影响疏散的障碍物，且在其1.4米范围内不应设置台阶：安全出口、公共疏散走道上不应安装栅栏、卷帘门；窗口、阳台等部位不应设置影响逃生和灭火教援的栅栏；单位应合理规范通道上的东西堆放，安排管理人员进行每日巡查，对发现有通道堵塞情况及时整改。 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）
5 | 任何单位个、人不得埋压、圈占、遮挡消火栓 | 单位 、个人埋压、圈占、遮挡消火栓 | 【法律】《中华人民共和国消防法》 第二十八条任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 第六十条单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（四）埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的； 个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款 | ★★★ | 任何单位、个人不得埋压、圈占、遮挡消火栓 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）
6 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离 | 1．易燃易爆危险品场所与居住场所设置在同一建筑物内； 2．易燃易爆危险品场所未与居住场所保持安全距离。 | 【法律】《中华人民共和国消防法》 第十九条生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。 第六十一条生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，或者未与居住场所保持安全距离的，责令停产停业，并处五千元以上五万元以下罚款。 | ★★★ | 生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内，俗称“三合一”为有效预防“三合一”场所火灾发生，明确场所应具备的消防安全条件，《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》规定了其消防安全要求，住宿与非住宿部分因完全分隔，分别设置独立的疏散通道，安全出口。 易燃易爆危险品火灾危险性大，极易造成人员伤亡和财产损失，企业应当落实安全防护并与居住场所保持安全距离。 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）
7 | 按照消防技术标准设有消防控制室的单位或者场所，应当实行二十四小时值班支队，值班人员应当具备相应的资格。 | 消防控制室无人值班或安排不具备值班相应资格的人员值班的 | 【法律】《内蒙古自治区消防条例》 第六十六条 违法本条例规定，消防控制室未实行二十四小时值班制度的，或者安排不具备相应资格的人员值班的，由消防救援机构责令改正；拒不改正的，对经营性单位处2000元以上1万元一下罚款，对非经营性单位处500元以上1000元以下罚款。 | ★★ | 消控室值班人员要在岗在位，掌握火警处置及启动消防设施设备的程序和方法，确保及时发现并准确处理火灾和故障报警 | 达拉特消防救援大队（地址：达拉特旗树林召镇万通家园北门，咨询电话：0477-5187674）