达水审批发〔2023〕11号

鄂尔多斯市腾凯渊商贸有限公司（罕台北站联创物流园）180万吨洗煤厂建设项目

取水许可审批准予行政许可决定书

鄂尔多斯市腾凯渊商贸有限公司：

经审查，你单位提交的鄂尔多斯市腾凯渊商贸有限公司（罕台北站联创物流园）180万吨洗煤厂建设项目取水许可申请符合法定条件。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第（一）项及《取水许可和水资源费征收管理条例》有关规定，决定准予取水许可申请。具体许可事项如下：

一、项目位于鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木罕台村内蒙古联创煤炭物流园，2017年07月28日达拉特旗发展和改革局出具了《鄂尔多斯市腾凯渊商贸有限公司（罕台北站联创物流园）180万吨洗煤厂建设项目》同意备案告知书，项目编号2017-150621-06-03-012109。该项目为已建未投产项目，属于补充办理取水许可手续的项目。

二、结合区域水资源条件，项目生产取水水源为鄂尔多斯市联创煤炭有限责任公司包西铁路罕台川北煤炭集运站再生水（中水），生活取水已在上述项目中办理，水源选择基本合理。

经水平衡计算和用水合理性分析，核定后本项目年取再生水总量为8.94万立方米，全部为生产用水。取水符合区域水资源配置及“三条红线”指标要求。项目生产用水指标0.05m3/t，基本符合《内蒙古自治区地方标准 行业用水定额》（DB15/T 385-2020）用水要求。审查认为，项目用水量、工艺分析及参数选取基本合理。

1. 基本同意《报告书》中提出的水质分析标准，生产主要水质指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）水质标准。
2. 基本同意《报告书》提出的取、退水影响分析。生产无退水，本项目污废水不外排，对外不设排污口。

五、基本同意《报告书》提出的节水评价分析结论。该项目节水水平基本符合国家相关法律法规政策和标准规范，满足用水总量和用水效率管控要求，节水措施方案符合当地实际情况、合理可行。

六、若该项目的性质、规模、地点或取水标的等发生重大变化，应当重新申请取水。

七、该项目应按照取水许可有关管理规定的相关要求，安装计量设施和无线传输设备，监测设施投入使用后，应定期进行校验，保证设施正常运行和量值的准确可靠。

八、该项目应严格落实水资源论证报告书提出的节水措施和水资源保护措施，要加强水源水质监测，确保末梢水水质符合用水要求，严格按照水资源论证审查意见执行。项目节水设施及计量设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

九、该项目应按照《取水许可管理办法》第二十二条规定，取水工程或者设施建成并试运行满30日，且计量和监测设备能稳定读取水量数据后，向我局报送取水工程（设施）建设和运行报告，申请核发取水许可证。

十、该项目应按照《建设项目水资源论证管理办法》第十一条规定，建设项目水资源论证报告书自审查通过之日起满3年，建设项目未批准的，业主单位应重新或补充编制水资源论证报告书，并提交原审查机关重新审查。

十一、你单位应在收到本决定书后，及时将水资源论证报告及决定书报送达拉特旗农牧业综合行政执法大队备案，并服从其日常监督管理。特殊情况下，你公司应服从水行政主管部门依法作出的取水限制决定。

附件：1.《取水许可申请书》

1. 鄂尔多斯市腾凯渊商贸有限公司（罕台北站

联创物流园）180万吨洗煤厂建设项目水资源论证报告书技术审查意见

达拉特旗水利局

2023年3月3日

抄送：达拉特旗农牧业综合行政执法大队

达拉特旗水利局审批室 2023年3月3日印发